| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  |  |  |  |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР Лайт М исполнения ЭРСВ-4х0х В (ВР), -5х0х В (ВР) (для холодной и горячей воды) 
с межповерочным интервалом 6 лет (сертификат утверждения типа СИ №85267-22)

Комплект однотипных приборов:

| исполнение | без индикатора |  |  | с индикатором |  | тип присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:250 | 1: 500 |  | 1:250 | 1: 500 |  |
| ЭРСВ- | 440Л В |  | 470Л В | 54хЛ В | 57хЛ В | «сэндвич» DN10-DN150 |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| ЭРСВ- | 440Л ВР |  | 470Л ВР | 54хЛ ВР | 57хЛ ВР |  |
| количество, |  |  |  |  |  |  |
| ЭРСВ- | 440Ф В |  | 470Ф В | 54хФ В | 57хФ В | фланцевое DN20-DN300 |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| ЭРСВ- | 440Ф ВР |  | 470Ф ВР | 54хФ ВР | 57хФ ВР |  |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |

| # DN: | # 10* |  | # 15* |  | # 20 |  | # 25 |  | # 32 |  | # 40 |  | # 50 |  | # 65 |  | # 80 |  | # 100 |  | # 150 |  | # 200* |  | # 300* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комплектация:

| модуль интерфейса RFID (связь со смартфоном) для ЭРСВ без индикатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| модуль интерфейса RS485 для ЭРСВ с индикатором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источник вторичного питания (ИП), шт. |  |  |  | 15.24 |  |  |  |  |  |  |  | 30.24 |  |  |  |  |  |
| длина кабеля связи, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общая длина кабеля питания ~220В 50Гц – ИП – ЭР, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединительная арматура: |  |  | углеродистая сталь с консервацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN трубопровода |  | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) |  |  | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) |  |  | Комплект №4** (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) |  |  |  |  |  |  |  | Взлет КПА *** |  |  |

| Монтажные кольца нерж. ****, комплектов |  |
| --- | --- |

Дополнительные устройства:

| адаптер USB ЭР (для настройки Взлет ЭР), шт. |  |
| --- | --- |

* - DN10, DN15 только исполнения сэндвич; DN200, DN300 только фланцевого исполнения; DN10, DN300 только с диапазоном 1:250;

** - для монтажа расходомера исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые трубопроводы DN10 – DN100;

*** - оформляется отдельной картой заказа;

**** - для контакта с жидкостью при монтаже исполнения «сэндвич» DN20 – DN50 в пластиковые трубопроводы.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |